## Лист1
ЗАО "ВолгаЭнергоКомплект" г.Самара
Тел.: (846) 231-43-79, 231-43-97. Еmail: zaovec@mail.ru
Вакуумные силовые выключатели ВВСТ-35
Опросной лист
Для того, чтобы мы смогли подготовить для Вас предложение, соответствующее Вашим требованиям, мы просим Вас
заполнить настоящий опросной лист (маркируя соответствующие пункты) и передать его нам.
Ваши данные
Предприятие
Адрес
Ф.И.О.
Должность
Тел. | [8 empty] | Факс
[5 empty] | Предложение |  | Тел.звонок |  |  |  | Посещение
Технические |  |  | Номинальное напряжение |  |  |  |  | 35 кВ
Испытытельное напряжение
данные |  |  | полного |  |  |  |  | 200кВ
грозового импульса
|  |  | Испытательное напряжение |  |  |  |  | 95 кВ
|  |  | Ток отключения КЗ |  |  |  |  | 25 кА |  | 31,5 кА
|  |  | Номинальный ток |  |  |  |  | 1600 А |  | 2000 А
|  |  | Расстояние между полюсами |  |  |  | 725 мм
Вторичное |  |  |  |  | Моторный привод: |  |  |  | Пост…….. В |  | Пер …….. В 50Гц
оборудование |  |  |  |  | Вкл.магнит Y9 |  |  |  | Пост…….. В |  | Пер …….. В 50Гц
|  |  |  | 1 Расцепитель раб.тока Y1 |  |  |  |  | Пост…….. В |  | Пер ……... В 50Гц
|  |  |  | 2 Расцепитель раб.тока Y2 |  |  |  |  | Пост…….. В |  | Пер……. В
| Расцепитель во вторичной цепи тр-ра токаY4 | [7 empty] | 0,5 А |  | 1 А | 5 А
| Минимальный расцепитель напряжения | [7 empty] | Пост …..…В |  | Пер ……………В, ……..Гц
|  | Вспомогательный выключатель S1 | [6 empty] | 5В+5О |  | 11В+11О
Количество
Область
применения
Примечания