Опросный лист на пункт коммерческого учета электроэнергии 6(10)кВ

| Конструктивное исполнение ПКУ по типу высоковольтного модуля (ВВМ): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а) ПКУ-6(10)-К «Контакт» ( три модуля ВВМ из композитного материала)  б) ПКУ-6(10)-М «Контакт» ( один металлический модуль ВВМ)  в) ПКУ-6(10)-Р «Контакт» («ретрофит» ячейка КСО 366)  |  |  |  |  |
| Параметры сети: |  |  |  |  |
| Класс напряжения, кВ: 6 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ: _________ |  |  |  |  |
| Схема подключения трансформаторов тока (ТТ) и трансформаторов напряжения (ТН): |  |  |  |  |
| а) 2ТТ и 3ТН  |  |  |  |  |
| б) 3ТТ и 3ТН  |  |  |  |  |
| в) 2ТТ и 2ТН |  один металлический корпус |  |  |  |
| г) 2ТТ и 1ТН (НАЛИ-СЭЩ-6(10)) |  один металлический корпус |  |  |  |
| д) 3ТТ и 1ТН (НАЛИ-СЭЩ-6(10)) |  один металлический корпус |  |  |  |
| Класс точности ПКУ: 0,2 0,2S 0,5 0,5S Крепление ПКУ: |  |  |  |  |
| на опоре  тип опоры________________________ другой способ крепления (по специальному заказу)  __________________________________________ |  |  |  |  |
| Трансформатор напряжения (ТН) (со встроенным предохранительным устройством): |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ: 6/√3 6,3/√3 6,6/√3 6,9/√3 10/√3 10,5/√3 11/√3 |  |  |  |  |
| Трансформаторы тока (ТТ): |  |  |  |  |
| Номинальный первичный ток, А: 30 50 75 100 150 200 300 400 500 600 другой ________ Антирезонансный резистор АР 25-0,5 да нет Группа резисторов в «нулевую точку» обмоток ВН ТН да нет |  |  |  |  |
| Разъединитель: |  |  |  |  |
| В комплекте с устройством: да нет тип _______________________________________ Рама для установки разъединителя на опоре: да нет |  |  |  |  |
| Ограничители перенапряжения нелинейные: |  |  |  |  |
| В комплекте с устройством: да нет Количество комплектов: один два Рама для установки ограничителей перенапряжений на опоре: да нет |  |  |  |  |
| Счетчик электроэнергии: |  |  |  |  |
| Тип: _______________________________ активный реактивный активно-реактивный Тип интерфейса: RS-485 CAN нет |  |  |  |  |
| Способ передачи данных: |  |  |  |  |
| Интеграция в АСКУЭ: да нет Тип модема: _____________________ Способ передачи данных: GSM GPRS |  |  |  |  |
| Количество однотипных устройств _________ шт. |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |
| Сведения о заказчике: |  |  |  |  |
| Организация: _________________________________________________________________________ Контактное лицо (ФИО, подпись)__________________ Телефон, факс, e-mail:____________________ ______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |

Внимание! При отсутствии выбора позиций изготовитель оставляет право их выбора за собой

Настоящий Опросный лист является неотъемлемой частью Договора №____